Nummer:

Datum:

Bearbeiter/in:

BETRIEBSANWEISUNG

für Büroarbeitsplätze

ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für das sichere Arbeiten an Büroarbeitsplätzen.

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

Gefahr durch Quetschen

Gefahr durch Stürzen

Gefahr beim Benutzen von Bürogeräten, Maschinen und Möbeln

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Die Flure, Gänge, Treppen und Wege im Büroraum sowie die Zugänge 
zu den einzelnen Arbeitsplätzen müssen so beschaffen sein, daß sie 
nach ihrem Bestimmungszweck sicher begangen werden können (frei 
von Stolperstellen, eben und rutschhemmend).

Die Türen im Verlauf von Rettungswegen müssen sich ohne fremde 
Hilfe leicht öffnen lassen.

Versorgungsleitungen zu den Büroarbeitsplätzen müssen an der Wand 
entlang oder - sofern unvermeidbar - möglichst flach, verkleidet und 
geordnet über den Fußboden geführt werden.

Alle Arbeitsmittel müssen unter den ungünstigsten zu erwartenden 
Belastungen einer üblichen Nutzung standsicher sein.

Quetsch- und Scherstellen zwischen beweglichen und festen Bauteilen, 
wie sie bei Schubladen, Fußstützen, Bürostühlen und 
höhenverstellbaren Tischen auftreten können, müssen vermieden 
werden.

Alle elektrischen Geräte müssen den VDE-Bestimmungen entsprechen 
und in regelmäßigen Abständen gemäß VBG 4 von einer 
Elektrofachkraft geprüft werden.

VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

Bei Gefahr Maschine abschalten.

Im Brandfall keine Aufzüge benutzen.

Unverzüglich den Vorgesetzten informieren.

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN; ERSTE HILFE

Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort (Blutungen stillen, 
verletzte Körperteile ruhigstellen, den Verletzten beruhigen).

Vorgesetzten informieren.

Notruf: 112

Ausgebildete Ersthelfer:

Erste-Hilfe-Leistungen müssen in das Verbandbuch eingetragen 
werden.

INSTANDHALTUNG; ENTSORGUNG

Ersteller

Seite 1 von 2

Nr:

Datum:

Reparaturen nur durch die vom Unternehmer beauftragten, 
sachkundigen Personen durchführen lassen.

Entsorgung der im Büro verwendeten Toner, Kontaktpapier, 
Grafikfarben usw. in gesonderten Behältern.

FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG

Verletzungen und Sachschäden

Ersteller

Unterschrift(en)

Verantwortl.:

Nächster Über-

prüfungstermin:

Seite 2 von 2

Nr:

Datum: